# Marcapasso Leadless Micra

Materiais:

• Sistema Micra Leadless

• Bainha Micra

• Fio guia super stiff

• Introdutor 7F

• Introdutor 9F

• Perclose – 2 unidades

• Dilatadores 14F, 18F, 22F